台大環工所水質實驗室空間及設備借用申請表

| 申請人： 學生證號: | 聯絡電話： | 申請日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 單位系所： | 指導教授(簽名)： (涉及損害賠償及耗材費用分攤,務請指導教授簽名) |
| 工作內容： |
| 借用設備： | 設備編號 | 設備名稱 |
|  |  | （若數量很多可另紙書寫） |
| 檢附實驗場所安全衛生教育證書 □A實驗場所安全衛生(證書號碼: ) □B危害通識(證書號碼: ) |
| 借用實驗桌面 | 編號（參見附件一水質分析實驗室設備配置平面圖） |
| 借用時間： 年 月 日 至 年 月 日 |
| 借用人（簽名）： 時間： |

負責技士(江慧嫻)                          水質實驗室負責教授(侯嘉洪教授)

簽名：                                    簽名：

環工所水質實驗室（RB08）使用須知

1. 環境研究大樓RB08水質實驗室之空間及設備除優先供修習「水質分析」課程之學生使用之外，其他學生亦得經申請獲得負責教授或環工所負責技士之同意後借用。

2. 使用本實驗室之學生必須已經接受過「一般實驗室安全衛生」及「危害通識」之教育訓練。使用期間亦須遵守相關安全衛生之規定及負責教授與技士之現場指示。

3. 使用本實驗室之同學必須遵守本須知及本校與環工所之相關規定。

4. 進入實驗室時須刷卡進入並簽名登記進出時間。

5. 本實驗室之設備配置圖如附件一，儀器設備清單如附件二。使用者不得使用未經獲准使用之實驗桌面、任何設備或器皿。不得碰觸其他人使用中之儀器設備及器皿。

6. 除修習「水質分析」課程之學生外，非經同意不得取用本實驗室之藥品或耗材。

7. 使用儀器須於各儀器使用紀錄簿上登錄起訖時間及使用狀況。

8. 實驗產生之廢棄物須遵照廢棄物及廢液之類別分類收集。非修習「水質分析」課程者，須將廢棄物及廢液自行攜回。違反者取消資格。

9. 使用儀器設備前須熟讀手冊並完全瞭解使用方法。使用時須按照使用手冊操作。如有異常狀況發生，除立即負責技士報告外，並詳細紀錄異常發生之過程。設備如有使用不當造成之損壞，使用者須付修復之費用。

10.非經同意不可攜帶其他未經許可人員進入水質實驗室。

11.借用實驗設備者，須依使用量及本所之規定分攤儀器耗材及折舊費用。

12.違反規定經查獲者，記點一次，累積3點後取消使用水質實驗室資格。

本人已詳讀環工所水質實驗室（RB08）使用須知及相關儀器使用手冊，願意遵守相關規定。

申請人簽名：

| 編號 | 財產編號 | 儀器名稱 | 規格型號 | 廠商 | 聯絡電話 | 購入日期 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3100606001-479 | 分析天平 | A& D HR205AZ |  |  | 1021204 | D2 |
| 2 | 3100606001-546 | 分析天平 | Shimadzu | 章嘉 | 82521656 | 1090901 | D2 |
| 3 | 3100802032-3 | 凱氏氮蒸餾裝置 | KJELTEC 1002-001 | 今日 | 27556989 | 861117 | D1 |
| 4 | 3100908032-001 | 凱氏氮分解爐 | TECATOR/瑞典M2020-001 | 今日 | 27556989 | 870218 | Hood下方鐵櫃 |
| 5 | 3110102001-397 | 高壓滅菌釜 | TOMIN TM328 | 慧眾 | 919179378 | 1060818 |  |
| 6 | 3100403035-850 | 高溫爐 | JH-6 | 章嘉 | 82521656 | 1090907 |  |
| 7 | 3101103410-014 | 微波消化儀 | Milestone P/N44034ETHO | 利泓 科技 | 27319211 | 930517 | D2 |
| 8 | 3100908008-57 | 濁度計 | HACH | 今日 | 27849161 |  | C1 |
| 9 | 3100801013-123 | 溶氧測定計 | YSI Model 550A | 今日 | 27556989 | 951122 | C1 |
| 10 | 3100801002-1284 3100801002-1285 | pH meter | Mettler Toledo FP20 | 梅特勒 | 0905982156 | 1090526 | C1 |
| 11 | 3100801002-1120 | pH meter | Thermo A329 |  |  | 1030626 | 侯老師 lab |
| 12 | 3100503008-376 | 電導度計 | FP30-Standard0 | 梅特勒 | 0905982156 | 1091023 | C1 |
| 13 | 3100403026-2193 3100403026-2194 | 攪拌加熱器 | LMS HTS1003 | 章嘉 |  | 1091202 | D1 |
| 14 | 3100403023-108 | 加熱器 | NEW LAB HP-306D | 鑫明 | 29326126 | 991224 | D1 |
| 15 | 3100403006 -19 | COD加熱分解爐 | Rocker CR25 | 章嘉 | 82521656 | 1091031 | D1 |
| 16 | 3100403033-433 | 烘箱 | MACHINE-ZHOP- JA150 | 章嘉 | 82521656 | 991228 |  |
| 17 | 3100403030-966 | 電器生長恆溫箱 | YIHDER LE-400RD | 章嘉 | 82521656 | 991228 |  |
| 18 | 3101103033-461 | 純水製造裝置 | RDI-10 | 章嘉 | 82521656 | 1001107 | D1 |
| 19 | 3101103104-2071-2074 | 自動吸取器 | DLAB | 國宜 |  | 1100806 | 1~4組架上 |
| 20 | 31010102023-153 | 抽氣櫃H |  | 章嘉 | 82521656 | 1080926 | H |

水質分析實驗室（環研大樓RB08）設備配置平面圖

# Text boxes

滅菌釜

微波消化爐

抽氣藥品櫃 C2

抽氣藥品櫃  C3

安全門

舊抽氣藥品櫃  C1

邊桌D2-3

邊桌D2-2

邊桌D2-1

抽氣櫃

H

實驗桌T 2-3

實驗桌T 2-1

水槽S3

水槽S1

實驗桌T 3-3

實驗桌T 3-1

實驗桌T 1-3

實驗桌T 1-1

實驗桌T 2-4

實驗桌T 2-2

實驗桌T 3-4

實驗桌T 3-2

實驗桌T 1-4

實驗桌T 1-2

水槽S2

邊桌D1- D1-1

恆溫培養箱

低溫烘箱

邊桌D1-3

邊桌D1-2

高溫爐

洗滌水槽

氮蒸餾器

純水製造機

COD消化爐