比表面積及孔隙分佈分析儀使用辦法暨申請表

- 樣品準備及說明

樣品前處理:經過事先高溫處理過之樣品(處理溫度>500℃)，需先在100℃烘箱內烘一天去除吸附之水氣。未經過高溫處理之樣品(樣品內或結構上含有界面活性劑、改質劑、或其他有機物者)，請附上TGA熱分析圖，避免在樣品前處理之除氣階段造成有機物裂解、揮發導致系統污染。

- 自行操作機台訓練及檢定

- 訓練方式由負責技士或實驗室傳承訓練。

- 上機考試:由負責技士檢定使用操作情形，通過者即具有使用執照。

- 相關使用規定

- 預約使用必須為本人到場，若有責任歸屬是以該時段預約者之責任。

- 操作機台時必須詳實填寫使用紀錄表，若機台發生異狀須詳實填寫狀況、初步應變措施並通知技士處理。

- 使用者必須遵守操作規範，非關正常操作機台的一切行為一概禁止，如有不當使用造成損壞，需負修理賠償責任。

申請者簽名： 申請日期： 年 月 日 聯絡電話及電子信箱： 指導教授簽名：

使用方式：☐自行操作(限環工所，每4小時150元，不足4小時以4小時計費) 申請期間:至 年 月 日 ☐委託操作 ☐比表面積分析 (環工所委託操作1,000元/件，外系委託操作1,200元/件) ☐中孔分析 (環工所委託操作2,000元/件，外系委託操作2,400元/件) ☐微孔分析 (環工所委託操作3,000元/件，外系委託操作3,600元/件)

委託操作樣品敘述：(表格不足處,請再自行增加)

| 樣品件數 | 樣品1 | 樣品2 | 樣品3 | 樣品4 | 樣品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品說明 (成分、製造程序) |  |  |  |  |  |
| 熔點 (或熱裂解溫度) |  |  |  |  |  |
| 預估比表面積 |  |  |  |  |  |
| 除氣溫度 |  |  |  |  |  |
| 升溫速率 |  |  |  |  |  |
| 除氣時間 |  |  |  |  |  |