比表面積及孔隙分佈分析儀使用辦法暨申請表
樣品準備及說明
樣品前處理:經過事先高溫處理過之樣品(處理溫度>500℃)，需先在100℃烘箱內烘一天去除吸附之水氣。未經過高溫處理之樣品(樣品內或結構上含有界面活性劑、改質劑、或其他有機物者)，請附上TGA熱分析圖，避免在樣品前處理之除氣階段造成有機物裂解、揮發導致系統污染。
自行操作機台訓練及檢定
1. 訓練方式由負責技士或實驗室傳承訓練。
2. 上機考試:由負責技士檢定使用操作情形，通過者即具有使用執照。
相關使用規定
1. 預約使用必須為本人到場，若有責任歸屬是以該時段預約者之責任。
2. 操作機台時必須詳實填寫使用紀錄表，若機台發生異狀須詳實填寫狀況、初步應變措施並通知技士處理。
3. 使用者必須遵守操作規範，非關正常操作機台的一切行為一概禁止，如有不當使用造成損壞，需負修理賠償責任。
申請者簽名： 申請日期： 年 月 日 / 聯絡電話及電子信箱： 指導教授簽名：
使用方式：☐自行操作(限環工所，每4小時150元，不足4小時以4小時計費) / 申請期間:至 年 月 日 / ☐委託操作 / ☐比表面積分析 (環工所委託操作1,000元/件，外系委託操作1,200元/件) / ☐中孔分析 (環工所委託操作2,000元/件，外系委託操作2,400元/件) / ☐微孔分析 (環工所委託操作3,000元/件，外系委託操作3,600元/件)

委託操作樣品敘述：(表格不足處,請再自行增加)
樣品件數	樣品1	樣品2	樣品3	樣品4	樣品5
樣品說明 / (成分、製造程序)
熔點 / (或熱裂解溫度)
預估比表面積
除氣溫度
升溫速率
除氣時間